## Sheet1
序号 | 类别 | 所在区域 | 设施名称 | 材质 | 数量/个 | 规格/mm | 技术参数 | 示例图片 | 投标单位名称 | 是否报名 | 是否响应招标要求 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注
1 | 包1实验台及工作台 | 理化室 | 实验边台 | 钢木/全钢 | 2 | 2500*750*750 | 1.台面可采用：实芯理化板、环氧树脂板、花岗岩、陶瓷板、千思板、不锈钢台面等； 2.柜体：柜体及框架采用不低于1.0mm厚优质冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉沫喷涂处理，有良好的附着力；实验柜底板为整片式设计，柜体后背板可拆（柜体分为移动式、吊挂式、落地式）； 3.门板和抽屉面: 采用不低于1.0mm厚的宝钢或同等级别一级冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉沫喷涂，结构为双层中空加筋式； 4.实验台主要配件要求： （1）柜体部分合页/铰链：采用不锈钢材质； （2）柜体部分滑轨/三节导轨：采用不锈钢材质； （3）拉手：采用一体成型式槽拉手或不锈钢拉手，整体美观； （4）试剂架：分钢玻和铝玻结构，可根据实际需要定制尺寸。 5.实验台尺寸和颜色：根据现场尺寸定制，颜色整体美观。
2 |  | 细胞生物学检测室 |  |  | 1 | 2800*600*750
3 |  |  |  |  | 1 | 1500*600*750
4 |  | 控制室 |  |  | 1 | 3600*600*750
5 |  | 程序降温室 |  |  | 1 | 1200*600*750
6 |  |  |  |  | 1 | 1500*600*750
7 |  | 收样间 | 样本收发工作台 |  | 3 | 1200*600*750
8 | 包2不锈钢制品 | B级洁净区 | 更衣柜 | 304不锈钢双包边 | 6 | 450*450*1800 | 1.衣柜采用S304不锈钢制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.一组包含3个衣柜，衣柜柜体上有编号； 4.★不锈钢更衣柜做双包边，尽量少死角。
9 |  |  |  |  | 10 | 900*450*1800 | 1.衣柜采用S304不锈钢制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.一组包含6个衣柜，衣柜柜体上有编号； 4.★不锈钢更衣柜做双包边，尽量少死角。
10 |  |  | 落地更鞋柜 |  | 1 | 1800*600*600 | 1.鞋柜采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.无尘车间专用，双面更鞋柜，一面放非洁净区鞋，一面放洁净区鞋，鞋柜上有编号； 3.★不锈钢鞋柜做双包边，尽量少死角。
11 |  |  | 无尘隔离凳 （女二1个、男二1个、更无菌衣室2个） |  | 4 | 800*500*400 | 1.无尘隔离凳采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.样式如图片所示，具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★无尘隔离凳做双包边，尽量少死角。
12 |  |  | 无尘收纳箱 （女二2个、男二2个、更无菌衣室2个） |  | 6 | 400*400*450 | 1.无尘收纳箱采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★无尘收纳箱做双包边，尽量少死角。
13 |  |  | 无尘弃物收纳桶 （女二1个、男二1个、更无菌衣室2个、操作间4个） |  | 4 | φ350*400 | 1.无尘弃物收纳桶采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢无尘弃物收纳桶做双包边，尽量少死角。
14 |  |  |  |  | 4 | φ200*400
15 |  |  | 不锈钢托盘 （女二1个、男二1个、更无菌衣2个房间） |  | 4 | 400*300*48 | 1.不锈钢托盘采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢托盘做双包边，尽量少死角。
16 |  |  | 实验边台 |  | 4 | 2000*600*750 | 1.实验台采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢实验台做双包边，下面有一层双包边隔板，可以放东西，尽量少死角。
17 |  |  | 离心机实验边台 |  | 4 | 700*600*400
18 |  |  | 外清间工作台 |  | 1 | 800*600*750
19 |  |  | 暂存间工作台 |  | 1 | 1200*600*750
20 |  |  | 洁具间工作台 |  | 1 | 800*450*750
21 |  |  | 暂存间货架 |  | 1 | 1200*500*1800 | 1.货架采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢货架做双包边，尽量少死角。
22 |  |  | 洁具间洁具柜 |  | 1 | 1200*500*1500 | 1.洁具柜采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，双开门，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢柜子做双包边，尽量少死角。
23 |  |  | 洁净区实验凳 |  | 12 | 340*240*450 | 1.不锈钢凳子采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢凳子做双包边，尽量少死角。
24 |  | 质控 洁净区 | 更衣柜 |  | 6 | 450*450*1800 | 1.衣柜采用S304不锈钢制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.一组包含3个衣柜，衣柜柜体上有编号； 4.★不锈钢更衣柜做双包边，尽量少死角。
25 |  |  | 无尘隔离凳 （二更室3个） |  | 3 | 800*500*400 | 1.无尘隔离凳采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.样式如图片所示，具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢无尘隔离凳做双包边，尽量少死角。
26 |  |  | 无尘收纳箱 （二更室3个） |  | 3 | 400*400*450 | 1.无尘收纳箱采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢无尘收纳箱做双包边，尽量少死角。
27 |  |  | 无尘弃物收纳桶 （二更室3个、操作间3个） |  | 3 | φ350*400 | 1.无尘弃物收纳桶采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢无尘弃物收纳桶做双包边，尽量少死角。
28 |  |  |  |  | 3 | φ200*400
29 |  |  | 不锈钢托盘 （二更室3个） |  | 3 | 400*300*48 | 1.不锈钢托盘采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.0mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢托盘做双包边，尽量少死角。
30 |  |  | 实验边台(微生物检测室、质控细胞培养区、阳性室各1个) |  | 3 | 2000*600*750 | 1.实验台采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢实验台做双包边，下面有一层双包边隔板，可以放东西，尽量少死角。
31 |  |  | 实验边台 (质控细胞培养区离心机专用) |  | 1 | 700*600*400
32 |  |  | 洁净区实验凳 |  | 8 | 340*240*450 | 1.不锈钢凳子采用304不锈钢无铅材质制作，不锈钢厚度不低于1.2mm，符合GMP标准，无缝隙，无死角，易清洁； 2.具有防腐、防锈、易清洁等优点； 3.★不锈钢凳子做双包边，尽量少死角。
33 | 包3货架、实验凳等 | 仓库 | 货架 | 不锈钢 | 5 | 1200*500*1800 | 1.货架采用不锈钢材质制作； 2.具有防腐、防锈等优点。
34 |  |  | 货架 （带格栅门，可上锁） |  | 5 | 1200*500*1800 | 1.货架采用不锈钢材质制作； 2.具有防腐、防锈等优点； 3.4*4格子。
35 |  | 收样间 | 实验凳 | 成品 购置 | 2 | 凳面直径：350； 高度调节：420-560 | 1.优质防静电PU发泡椅面,一次性注塑压铸成型，耐磨耐用; 2.电镀气杆，保证气杆安全可靠，升降高度可调节； 3.可配圆圈脚、滑动脚轮、固定脚杯等。
36 |  | 质控区 |  |  | 8
37 |  | 程序降温室 |  |  | 2
38 |  | 控制室 |  |  | 3
39 |  |  | 微波炉 |  | 1 | 25L | 1.6档火力调节； 2.可拆卸转盘，玻璃转盘和转盘支架可取出清洗，清洁无死角； 3.25L。