## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 目录名称 | 规格 | 参数用途或功能描述 | 最高限价（元） | 年用量（套） | 备注 | 投标单位全称 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
16-注射穿刺类材料 | 01-注射器类 | 01-一次性使用注射器 | 一次性使用无菌注射器 | 全规格，包含但不限于1ml、2ml、5ml、10ml、 20ml 、50ml | 1、本产品为抽吸液体或在注入液体后立即注射用的手动注射器及适用于临床溶药。 2、通常由外套、芯杆、活塞、注射针组成。注射针由针座、针管和保护套构成。外套、芯杆为聚丙烯材料，活塞为橡胶材料。注射针的针座、保护套为聚丙烯材料,针管为不锈钢(SUS304)材料。 3、避光注射器适用于抽吸或注入光敏类药物。 4、无菌，一次性使用。 | 1.76 | 93万 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用无菌避光注射器 |  |  | 13.77 | 3800 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用无菌溶药注 射器 |  |  | 2 | 82万 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 |  |  | 2.81 | 9000 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
| 02-注射针 | 01-一次性使用注射笔用针头 | 一次性使用注射笔用针头 | 全规格 | 1、一次性使用注射笔用针头通常由针管，针尖保护套，针座，针座保套，密封纸组成；针管为 304 不锈钢材质，针管涂硅油层；针尖保护套和针座保护套为 PE（聚乙烯）或 PP（聚丙烯）材质，针座为 PP（聚丙烯）材质，密封纸为涂胶医用透析纸； 2、应无菌，一次性使用； 3、一次性使用注射笔用针头与注射笔配套用于药物皮下注射； 4、适用广泛易安装，通配市面上主流注射笔； | 2.7 | 4万 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
| 03-动静脉、管腔室穿刺器 | 01-一次性使用注射针 | 一次性使用静脉输液针（头皮针） | 各规格（包含但不限于0.7、0.55） | 1、型号规格：各规格型号 2、主要用于临床供配套一次性使用输液（血）器或注射器对人体静脉输注药（血）液用。 3、产品通常由针管、针柄、软管、保护套和针座组成。 4、环氧乙烷灭菌，无菌，一次性使用。 5、管理类别Ⅲ类。 | 0.15 | 9000 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 03-动脉采血器/血气针 | 动脉采血器 | 各规格（1ml、2ml、3ml） | 1、用于采集、初级保存动脉血样以进行体外诊断试验； 2、通常组成包括贮样器、活塞、排气装置（多孔塞）和添加剂，防止凝血且不会影响监测结果的准确性；有排出空气功能，排气不排液； 3、无菌，一次性使用。 | 25 | 7800 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 06-静脉采血器 | 一次性使用静脉采血针 | 各规格（包含但不限于0.7、0.55） | 1、 与一次性使用真空采血管配合使用于人体静脉采集血样样本检验用。 2、 通常由刺血端针管、针座、刺塞端针管、止流套、针护套和或持针器组成； 3、无菌，一次性使用 | 0.21 | 25万 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
| 05-血管内留置针 | 01-静脉留置针 | 开放式留置针（防针刺型） | 各型号（参考型号18G、20G、22G、24G） | 1、一次性使用静脉留置针通常由护套、 导管组合件（包括导管、 楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置， 与输液器、 输血器配套使用，可在静脉血管内留置一段时间； 2、适用于穿刺并输入人体液体、采血。 3、纳入本次采购范围的一次性使用静脉留置针包括但不限于国家医保耗材分类代码前 7 位为 C160501的产品，具体包括一次性使用静脉留置针，但避光静脉留置针、透析用留置针和植入式给药装置留置针等特殊用途留置针和带多路开关的静脉留置针均不在本次采购范围内。 4、无菌，一次性使用。 | 集采内产品 | 13.5万 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 开放式留置针（普通型） |  |  | 集采内产品 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 密闭式留置针（防针刺型， 含无针接口式连接件） |  |  | 集采内产品 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 密闭式留置针（防针刺型， 不含无针接口式连接件） |  |  | 集采内产品 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 密闭式留置针（普通型， 含无针接口式连接件） |  |  | 集采内产品 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  |  | 密闭式留置针（普通型， 不含无针接口式连接件） |  |  | 集采内产品 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
| 04-内镜用穿刺器 | 01-穿刺器 | 一次性内窥镜穿刺器 | 全规格 | 1、功能用途：用于建立内窥镜检查、手术操作通道时一次性使用，并可向体内输送CO2气体用。 2、 通常由穿刺套管、穿刺针、注气阀、阻气阀、阻气密封盖、固定盖组成； 3、无菌，一次性使用。 | 集采内产品 | 700 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致