## Sheet1
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 目录名称 | 规格 | 参数用途或功能描述 | 最高限价（元） | 年用量 | 备注 | 投标单位全称 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 生产厂家 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
17-功能性敷料 | 01-创口敷料 | 01-凝胶敷料 | 凝胶敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于羧甲基纤维素、藻酸钙等；无菌；用途包括但不限于溃疡、褥疮、未感染糖尿病足溃疡以及其他具有少量渗出液的伤口，管理类别三类 | 119 | 14 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 02-液体敷料 | 羧甲基纤维素 | 各规格 | 主要成分包括但不限于羧甲基纤维素，用途包括但不限于非慢性创面（手术后缝合创面、小创口、擦伤、切割伤）及周围皮肤的冲洗、防护，管理类别不低于二类 | 478 | 2310 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 液体敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于羟丙甲纤维素、聚氨基葡萄糖、有机硅季铵盐、油性成分，用途包括但不限于保护皮肤免受污染或擦伤，小创口、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理，适用于非慢性创面；预防和消除口腔炎症、去除口腔异味，管理类别不低于二类 | 170.52 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 03-粉末敷料 | 粉末敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于无机元素、藻酸盐等；用途包括但不限于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面及周围皮肤的护理，管理类别不低于二类 | 238.03 | 73 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 04-水胶体敷料 | 水胶体敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于羧甲基纤维素，用途包括但不限于表浅擦伤、裂伤、破皮、一度烫伤、慢性褥疮、骶尾部伤口、腿部溃疡、非慢性创面及周围皮肤的冲洗、防护等。累积使用时间不超过28天。管理类别三类 | 211.5 | 28702 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 05-纤维敷料 | 创面敷料 | 各规格 | 用途包括但不限于对静脉注射、采血、预防接种、关节穿刺造成的创面进行覆盖，管理类别不低于二类 | 1.98 | 238001 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 医用无菌敷料 | 各规格 | 用于手术后切口的保护、留置针、静脉导管的固定 | 6×7cm：2（留置针） 10×15cm：6.3 10×25cm：9.15 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 06-泡沫敷料 | 泡沫敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于聚氨酯等；用途包括但不限于渗出较多的伤口，如下肢溃疡和压疮，II度烧伤、术后伤口和皮肤擦伤，无感染的糖尿病足溃疡，也适用于供皮区创面，为适用的伤口在整个的愈合过程当中提供保护，管理类别不低于二类 | 355 | 8300 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 07-隔离敷料 | 医用敷贴/手术切口无菌保护膜 | 各规格 | 用途包括但不限于手术后切口的保护或烧伤、烫伤创面吸附渗出液，促进伤口收敛、非慢性创面、浅Ⅱ度烧伤的护理等。管理类别不低于二类 | 10×25cm：5 45cm×45cm：14 35cm×14cm：3 | 60843 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 透明敷料 | 各规格 | 用途包括但不限于固定导管或其他器械于穿刺部位，也可用于穿刺部位伤口的保护和日常换药，管理类别不低于二类 | 6*7cm：5.5(留置针） 10*12cm：15（PICC） |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 凡士林纱布 | 各规格 | 用途包括但不限于医疗单位换药、创口引流、外科、烧伤科贴敷创面和填充瘘道用，管理类别三类 | 2.2 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 08-生物敷料 | 生物敷料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于壳聚糖季铵盐、溶葡萄球菌酶等；用途包括但不限于覆盖烧伤、体表溃疡、口腔粘膜的损伤修复、褥疮、擦伤创面，避免创面与外界直接接触，吸附渗出液、辅助消炎、止痛、促进伤口愈合、减小瘢痕(或疤痕)形成等，管理类别二或三类 | 298 | 579 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  | 10-含银敷料 | 含银敷料 | 各规格 | 用途包括但不限于供换药、创口引流、外科、烧伤科贴敷创面和填充瘘道用；固定导管或其他器械于穿刺部位，手术切口部位贴用及穿刺保护和留置针固定用等，管理类别三类 | 8.42 | 1574 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
17-功能性敷料 | 02-疤痕敷料 | 01-凝胶疤痕修复材料 | 凝胶疤痕修复材料 | 各规格 | 主要成分包括但不限于硅酮、二甲基硅氧烷等；用途包括但不限于完整皮肤的新、旧增生性疤痕或肿瘤性疤痕、新愈合创面的疤痕护理预防和改善疤痕组织增生，管理类别不低于二类 | 460 | 356 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
17-功能性敷料 | 03-包扎敷料 | 01-绷带 | 弹性绷带 | 各规格 | 主要形状包括但不限于纺织加工而成的卷状、管状、带状弹性材料，规格宽(2cm～80cm)×长(50cm～1000cm)形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用，部分具有弹力或自粘等特性，不与创面直接接触。用途包括但不限于对创面敷料或肢体提供束缚力、胎心监护、换药等 | 110.5 | 4466 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 弹力网帽 | 各规格 | 用于固定脑外科伤口敷料用。以起到包扎、固定的作用。 | 0.78 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
17-功能性敷料 | 04-其他敷料 | 01-其他敷料 | 关节损伤修复 | 各规格 | 主要成分包括但不限于远红外陶瓷粉等，可促进局部血液循环，辅助消炎、消肿和止痛。用于肩周炎、关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出、骨性关节炎、腱鞘炎及腰肌劳损、骨质增生、扭挫伤等引起疼痛的辅助治疗等 | 96 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求
|  |  | 射线防护 | 各规格 | 主要成分包括但不限于超氧化物歧化酶、姜黄素等预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤。 | 350 |  | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致，必须满足临床使用需求