## Sheet1
包数 | 目录名称 | 规格 | 单位 | 年用量（套） | 参数用途或功能描述 | 备注 | 投标单位 | 是否报名 | 单位 | 规格型号 | 产品注册证名称 | 注册证号 | 备注
包1 | 医用红外激光胶片 | 14*17 | 张 | 65000 | 1、由聚酯片基包被银盐和保护层组成 2、用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录 3、需有配套设备 | 提供样品，样品质量、规格型号与投标产品一致
|  | 10*12 |  | 2000
|  | 8*10 |  | 2000
包2 | 过氧乙酸消毒液 | 不低于5L/桶 | 桶 | 3255升 | 1、主要有效成分为过氧乙酸 2、主要用于内镜清洗消毒机自动程序或手工程序对内镜进行高水平消毒和灭菌，高水平消毒≤5min，灭菌≤10min，过氧乙酸含量≥1000mg/L；对内镜无腐蚀，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌及医院感染常见细菌、可杀灭细菌芽孢 | 提供试用品，试用品质量、规格型号与投标产品一致
| 多酶洗涤剂 | 2.5-4.5升/桶 | 桶 | 1763.2升 | 1、低泡沫、易清洗、pH中性、快速分解内镜管腔的血渍、脂肪等混合污染物，快速分解生物膜 2、用于自动清洁系统(如内窥镜清洁器和清洗消毒装置、自动内窥镜清洗消毒装置)和手动清洁 3、品牌为进口 | 提供试用品，试用品质量、规格型号与投标产品一致